## Plan1
|  | SI - Solicitação de Intervenção |  |  |  | n.º SI: | BJD_2026/005
|  | Revisão do Formulário: |  |  | 0 | n.º SGI(ONS)
n.º APR: |  | n.º OS: |  |  |  | Espécie
BJD - 023 e 024 |  | BJD - 023 e 024 |  |  |  | FO_Serviço Auxiliar
Instalação |  |  | Localização |  |  | Código Ativo (Equipamento)
BJD |  |  | GMG-P e GMG-A |  |  | FO_Serviço Auxiliar
Natureza |  |  | Caracterização da Intervenção |  |  | Tipo
Manutenções preventivas |  |  | SEM DESLIGAMENTO |  |  | TIPO 05 - OUTROS AGENTES/SERVIÇOS INTERNOS
Documento de Referência (se necessário)
Contrato de Concessão Aneel N 07/2023, Lote 02 do Leilão N 1/2023, processo N 48500.007497/2022-04, RIALMA V - RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A.
Data/Hora Início (Período TOTAL) |  |  |  |  | Data/Hora Término (Período TOTAL)
05/02/2026 08H00 |  |  |  |  | 05/02/2026 12H00
Data/Hora Início (Período de Manutenção) |  |  |  |  | Data/Hora Término (Período de Manutenção)
05/02/2026 08H00 |  |  |  |  | 05/02/2026 12H00
Justificativa para solicitações fora dos prazos normais
Responsável/Telefone |  |  |  |  | Substituto/Telefone
Evaldo Mendonça (62) 9. 8489-6335 |  |  |  |  | Aldenir / (77) 9.8115 - 4477
Aproveitamento? |  |  |  | Inclusão de Serviço? |  |  |  | Órgãos
SELECIONE
Tipo Programação |  | Se Diário, EXCETO os dias: |  |  | Tempo de retorno (Em caso de necessidade pode-se dispor do equipamento em quanto tempo?)
Disponivel
Descrição dos serviços:
Realizar testes dos GMG-P e GMG-A com carga na SE Bom Jesus da Lapa II.
Observações
Serviço auxiliar no SAGE em automatico, Automatismo do relé do serviço auxiliar em automatico, paineis do serviço auxiliar em automatico e GMGs em automatico. - Haverá atuação de falta de tensão no serviço auxiliar e em todos equipamentos de pátio da SE BJD
Cabos de Aterramento
Não
Risco de Desligamento?
Quais:
Depende de condições climáticas?
Quais: Depende de tempo bom, com baixa umidade e sem chuva
Execução em Período Noturno ?
Quais:
Liberação para manutenção
ONS: |  |  | COT: | Everton |  | SE: | Evaldo Mendonça
Data/Hora: |  |  | Data/Hora: | 05/03/26 07:49 |  | Data/Hora: | 05/03/26 07:49
Assinatura Responsável: |  |  | Evaldo Mendonça |  |  | Situação: | AUTORIZADA
Data/Hora: |  |  | 05/03/26 07:49
Transferência de Responsável
1º transferência |  | Antigo |  | Novo |  | Data/Horário
Liberação para Operação
Assinatura Responsável: |  |  | Evaldo Mendonça |  |  | Situação: | CONCLUÍDA
Data/Hora: |  |  | 05/03/26 11:30
SE: | Evaldo Mendonça |  | COT: | Everton |  | ONS:
Data/Hora: |  |  | Data/Hora: | 05/03/26 11:30 |  | Data/Hora:
SELECIONE |  | SELECIONE |  | SELECIONE
Manutenções corretivas |  | COM DESLIGAMENTO |  | TIPO 01
Manutenções preventivas |  | INTERVENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES |  | TIPO 02
Testes em equipamentos da rede de operação |  | SEM DESLIGAMENTO |  | TIPO 03
Teste ou energização de novos equipamentos |  |  |  | TIPO 04
Intervenção p/ implantação Ampliação, Reforço e Melhorias |  |  |  | TIPO 05 - OUTROS AGENTES/SERVIÇOS INTERNOS
Desligamento por motivo de segurança Terc/serv. util. públ.
Restrição oper. temp.,função restr. equip. integram FT/usina
Restrição oper. temp.,função restr./indisp. equip./instal.
Indisp. FT vinc.Pesq/Desenv ANEEL,termos Art.23 Res.270-2007
Deslig. em função interv. equip. não integra rede operação
Indisp. equip. reserva para subst.equip. de Função Transm.
Desligamento de uma FT para atender solicitação do ONS
Demais nat: interv/restr oper atend solic. ñ enquad item ant
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Diário
Contínuo
Sim
Não
Sim
Não